需

求

分

析

项目名称： 移动输液系统开发

项目类别：□电子商务

√移动终端应用

□大数据分析

□物联网应用

□人机交互应用

项目需求分析

- 项目背景

传统的门诊输液流程存在以下隐患：

（一）输液时护士以口头确认的方式人工核对病人身份或者不加以核对情况下容易产生差错隐患和效率低的问题。

（二）以手工书写方式生成输液单和输液袋标签，需要用人工核对的方式才能找到相对应的病人，造成效率低下。

（三）病人需要换瓶的时候需要呼喊护士进行操作，造成输液环境的嘈杂以及混乱等问题。

移动输液系统的定位是

（一）通过腕带绑定以及移动App来自动识别患者身份，降低差错隐患，以及提高医疗人员的工作效率。

（二）通过功能丰富、扩展性强的手机终端来代替功能单一、硬件依赖性高的条码识别设备，降低医院设备更新以及维护的成本。

（三）让患者的手机通过特定的App来实现信息查询以及状态共享，增加患者和医院之间的交互，降低心理焦虑。

- 项目概述

2.1 对现有输液流程的信息化改造

（一）输液前患者标识的生成

采用条码扫描方式获取患者的身份和药品信息,用标签打印机打印患者身份识别的条码腕带和输液袋条码标签，确认患者身份与药物产生唯一关联标志。

（二）输液中患者和药物核对

在患者接受输液及接瓶前护士使用手机终端App的扫一扫进行患者身份及药物的条码匹配，实现快速而准确的识别。

（三）接瓶时患者呼叫护士

患者需要接瓶处理时通过手机App进行呼叫，护士的手机终端可接收输液室任何地点患者的呼叫。

（四）输液后完了确认

输液结束后，护士用手机终端扫描患者的腕带以及输液袋条码标签，进行输液完了确认。

- 三、项目需求

- （一）功能需求

1、输液管理系统

与医院HIS系统连接，获取患者的身份信息以及药品信息，并通过输液站的网络共享标签打印机打印腕带以及输液袋条码标签。

1.1 获取患者身份以及药品

连接HIS系统，扫描输液付费单上的条形码，来获取患者的身份和药品信息。

1.2 打印腕带以及输液袋条码标签

打印标识用户身份的条码腕带以及热敏输液袋条码标签。

1.3 后台支持患者信息的查询

在患者通过App查询状态的时候提供用户的姓名、输液药品信息、输液进度、预计完了时间。

1.4 实时显示输液站的负荷状态

汇总输液站的整体负荷状态：通过输液人数、等待输液的人数、所有患者的输液进度等信息的汇总，将整个输液站的负荷状态可视化，方便医院管理层做出调整。

2、护士手机终端App

2.1 确认患者身份

通过扫一扫功能，分别扫描患者腕带上的条码和输液袋上的条码标签，以确定患者的身份。

2.2 记录输液完了

在输液完了或者换瓶处理时扫描输液袋上的条码标签，自动发送完了信息给输液管理系统，在系统后台记录输液完了。

2.3 接受患者呼叫

在患者通过App呼叫时能做出手机震动或者发出铃声等提醒动作，提醒护士进行及时处理。

3、患者手机终端App

3.1 获取个人输液信息

通过扫描腕带，查询个人输液信息，输液进度、预计完了时间。

3.2 换瓶呼叫

通过扫描腕带以及输入座位信息来实现绑定后，通过App呼叫护士，以方便护士能及时进行处理。

- （二）运行环境需求

- 1.软件环境

服务器操作系统及版本：Windows Server

手机终端系统：Android2.3以上

- 2.硬件环境

- 2.1 服务器部署（建议）

CPU：intel

内存：4G以上

外存：硬盘80G以上

输入/输出设备列表：鼠标，键盘，显示器等

打印机：Brother TD-2130N 热敏网络标签打印机（支持医疗现场腕带和标签打印作业）

- 2.2手机客户端部署

支持Android2.3以上OS的Android手机。

- 2.3无线网络

支持服务器以及手机客户端之间的无线通信路由器皆可。